Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZGK.5032.11.6.2014 	Bledzew, dnia 20.01.2015r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn „Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew” współfinansowanego w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007- 2013.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) prostuje się pytanie i odpowiedź numer 5 zawarte w piśmie ZGK.5032.11.3.2014 z dnia 16.01.2015r. w następujący sposób:

Skreśla się zapis:

„Pytanie 5: Zgodnie z zapisem w SIWZ ROZDZIAŁ XIV pkt 6 akapit 6c dotyczący kosztów konserwacji i serwisu zamontowanych urządzeń w okresie rękojmi i gwarancji, prosimy o sprecyzowanie zakresu robót konserwacji i serwisu?

Odpowiedź: Po stronie wykonawcy: wszelkie obowiązkowe przeglądy, rozruchy, sprawdzenia przez okres gwarancji Wykonawcy dla całego zamierzenia budowlanego. Po stronie Inwestora: zakup i montaż elementów zużywających się.”

Pytanie i odpowiedź otrzymują następujące brzmienie:

„Pytanie 5: Zgodnie z zapisem w SIWZ ROZDZIAŁ XIV pkt 6 akapit 6c dotyczący kosztów konserwacji i serwisu zamontowanych urządzeń w okresie rękojmi i gwarancji, prosimy o sprecyzowanie zakresu robót konserwacji i serwisu.

Kto ma ponosić koszty zakupu i wymiany części zużywających się w czasie pracy i eksploatacji urządzeń na oczyszczalni?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zawiera zapis Rozdziału XIV ust. 6 pkt. 6 lit. C oraz zapis § 8 projektu umowy – zał. nr. 7 do SIWZ.”

Powyższa informacja staje się częścią SIWZ, została opublikowana na stronie www.bip.bledzew.pl w zakładce przetargi aktualne i jest dla Wykonawców wiążąca.