Uchwała Nr VIII/29/15
Rady Gminy Bledzew

z dnia 31 marca 2015 r.
W sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1.  Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych  oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bledzew.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.
2) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia  podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

3) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujących się na przyłączu kanalizacyjnym,

4) urządzenie wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
5) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody przez punkty czerpalne wody w budynku, umieszczony na instalacji wewnętrznej budynku za wodomierzem głównym,

6) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody,

7) wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

8) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody z własnego ujęcia, służący do obliczenia należności z tytułu odprowadzania do kanalizacji ścieków,

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

§ 2. Zakład ma obowiązek:

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, dostaw wody z sieci pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,

2. opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
3. dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz zdrojów ulicznych,

4. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  eksploatowanej przez zakład, oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo wydać do niej opinię,
5. zamontować na swój koszt wodomierz główny i wodomierz dodatkowy, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 2, po odbiorze przyłącza i podejścia wodomierzowego, oraz ponosić koszty związane z ich konserwacją i w związku z tym dokonywać kontroli ich funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola odbywa się na wniosek odbiorcy usług – wówczas, w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi odbiorca usług,
6. prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody i informować o niej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bledzew,

7. przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe od odbiorców usług, na podstawie zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie,

8. określić wymaganą jakość ścieków przyjmowanych do systemu kanalizacyjnego,

9. zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

10. w przypadku wystąpienia o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zakład ma prawo:

1. kontrolować prawidłowość robót budowlano- instalacyjnych prowadzonych 
w związku z podłączeniem do sieci, oraz ich zgodność z warunkami technicznymi 
i dokumentacją techniczną,
2. do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, należących do osób, 
o których mowa w § 8, § 12 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3, w celu:

a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza głównego, dokonania odczytu ich wskazań, badań i pomiarów,

c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez zakład,

d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do punktów czerpalnych wody w budynku,

f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, stanowiącego własność zakładu,

3. do zajmowania pasa terenu na posesjach odbiorców usług , o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji, bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez odbiorcę usług.
§ 4. Odbiorca usług ma obowiązek:

1. korzystać z instalacji wodociągowej w sposób nieskutkujący występowaniem zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2. użytkować instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby wykluczyć możliwość  występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewać substancji o składzie i stężeniu przekraczającym normy określone w obowiązujących przepisach,
3. umożliwić realizację uprawnień, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3,

4. prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz (łącznie ze studzienką), wodomierz własny lub urządzenie pomiarowe, oraz zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń,

5. powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

6. uzgadniać z zakładem sprawy drzew lub krzewów oraz zabudowy w pasie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
7. terminowo uiszczać należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie 
z wystawionymi przez zakład fakturami,

8. ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w związku z realizacją nowego przyłącza do tej samej nieruchomości, jeżeli właścicielem istniejącego przyłącza jest odbiorca usług,

9. zawiadomić zakład o posiadanych własnych ujęciach wody i w porozumieniu 
z zakładem  zapewnić opomiarowanie wody z nich pobieranej w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności z tytułu odprowadzania ścieków,
10. wykorzystywać swoje przyłącza kanalizacyjne tylko na użytek własny i tylko do odprowadzania, przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z siecią kanalizacji sanitarnej, ścieków bytowych, 

11. bezzwłocznie powiadamiać zakład o zmianie danych objętych umową, 
a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innym sposobie zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego,

12. bezzwłocznie powiadomić zakład o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 5. Odbiorca usług ma prawo:

1. odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, z zastrzeżeniem § 31, 32 i 33,

2. nieprzerwanego odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem § 32 i 33,

3. zgłaszania zakładowi reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki oraz żądania przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez właściwy organ administracji miar,

4. uzyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości,

5. bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 
w dostawie wody, wskazanych w § 32 ust. 1 pkt 2 i § 33 ust. 1 pkt 1-3,

6. zgłaszania zakładowi wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego.
§ 6.  Odbiorcy usług zabrania się:

1. pobierać wodę z pominięciem wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego, jeżeli takie urządzenie zostało zamontowane,

2. przemieszczać wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz własny, lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak również na zaworach odcinających.
3. wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemienia urządzeń elektrycznych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 7. 1. Dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między zakładem 
a odbiorcą usług.

2. Umowę w imieniu zakładu zawierają osoby upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na  podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

4. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według właściwych rejestrów ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

§ 8. 1. Zakład jest obowiązany do zawarcia umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z:

1) osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki,

2) właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub      budynkami wielolokalowymi,

3) osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym mowa w § 17 ust.1,
3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

4) praw i obowiązków stron umowy,

5) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

6) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 10. Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), z przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 11. 1.  Umowa zawierana jest na czas określony lub na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać zmieniona po dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana następuje poprzez podpisanie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 i 3
4. Umowa wygasa na skutek:

1) upływu czasu, na który została zawarta,

2) śmierci odbiorcy usług.

5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zakład może zaniechać dostarczania wody lub odbioru ścieków i zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody lub odprowadzenie ścieków.

§ 12. 1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 7, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawiony do zainstalowania wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub zarządcy w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 13. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych zakład zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, mierzące zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

2) przed i za wodomierzem mierzącym zużycie wody przez punkty czerpalne wody 
w budynku zamontowany jest zawór odcinający kulowy, a bezpośrednio za zaworem za wodomierzem – zawór zwrotny antyskażeniowy,

3) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez zakład 
z właścicielem lub zarządcą,

4) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie z § 18, różnicę  między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa § 12, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody 
w budynku,

6) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania tych wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania  wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu  rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
8) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłóceń dostaw wody do lokali.

2. Właściciel lub zarządca przed założeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających 
z taryf za dokonywane przez zakład rozliczenie.

3. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu 
w budynkach wielolokalowych również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, 
o których mowa w ust. 1.

4. Zakład ma prawo wypowiedzieć umowę. O której mowa w ust. 1 i w ust. 3, jeżeli 
w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, 
w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki dla poszczególnych lokali, w terminie określonym w umowie.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14.  Rozliczanie należności odbywa się na podstawie ilości dostarczonej wody 
i odprowadzonych ścieków, oraz określonych w trybie ustawowym taryf cen i stawek opłat.

§ 15. 1.  Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego na przyłączu oraz wodomierza dodatkowego, z wyjątkiem przypadku określonego w § 13 ust. 1, kiedy to ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, 
z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustal się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na podstawie odrębnych przepisów.

3. W przypadku niesprawności  wodomierzy, o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie  3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego  lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby niesprawności wodomierzy.
§ 16. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustal się podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego  lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:

1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług albo

2) równolegle  do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt zakładu.
§ 17. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się dwumiesięczne, okresy obrachunkowe, ustalone w umowie zawartej z odbiorcą usług.

2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza w wyznaczonych terminach odbiorca zobowiązany jest zgłosić stan wodomierza do zakładu do dwóch dni od dnia pozostawienia informacji o odczytach wodomierzy u Odbiorcy. Brak zgłoszenia spowoduje naliczenie średniego zużycia wody na podstawie poprzednich okresów obrachunkowych.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto zakładu albo gotówką w kasie zakładu, w terminie płatności oznaczonym na fakturze.
4. Jeżeli opłaty nie zostaną wniesione przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie, zakład nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

5. W przypadku gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o  której mowa w ust. 4 , zakład może zaprzestać świadczenia usług.
6. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia należności, zakład może na zasadach ogólnych zaliczyć należność z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.
§ 18. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, będący stroną umowy o której mowa w § 13 ust. 1 , jest obowiązany do rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku.

2 Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osoby korzystające z lokali w tych budynkach.

3. Suma należności, o których mowa w ust. 2, a którymi zostają obciążone przez właściciela lub zarządcę osoby korzystające z lokali w budynku, nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez właściciela  lub zarządcę na rzecz zakładu.
Rozdział V 

Warunki przyłączania do sieci

§ 19. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Koszt  nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego  o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 2 ponosi o zakład, natomiast urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

§ 20. 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która została podłączona. W uzasadnionych przypadkach zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  Wzór wniosku ustala zakład.
2. Do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego,

2) aktualną mapkę zasadniczą z  określonym stanem prawnym nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie, oraz przyległej ulicy bądź drogi.

Rozdział VI

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sposób dokonywania odbioru 
przez zakład wykonanego przyłącza

§ 21. 1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się na koszt odbiorcy usług.

2. Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa zakład.

§ 22. Na pisemny wniosek odbiorcy usług zakład jest zobowiązany w terminie 30 dni, 
a w szczególnych przypadkach w terminie 45 dni:

1) wydać opinię albo warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
2) uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną bądź wydać do niej opinię.

§ 23. Przystąpienie do realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wymaga uzyskania zgody zakładu. Wzór wniosku o uzyskanie zgody na realizację robót  budowlanych określa zakład. Jeśli w ciągu 12 dni od daty wpływu wniosku zakład nie zgłosi do niego uwag, wykonawca robót może przystąpić do realizacji przyłączy.

§ 24.  Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić pisemnie zakład o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 
5-dniowym wyprzedzeniem.

§ 25. 1. Odbiory techniczne przyłącza, przez zakład dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych, oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez Inwestora (aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonywanych na podstawie uprzednio wydanych przez zakład warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego.

2. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu przez Inwestora:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym,

3) protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

§ 26. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac 
i dokonaniu ich odbioru przez zakład, zamontowaniu wodomierza głównego – w przypadku usługi dostawy wody, oraz zawarciu umowy z odbiorcą usług.

§ 27. W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa, zakład  ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez odbiorcę usług.

§ 28. 1. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i utrzymania wodomierza głównego 
i wodomierza dodatkowego, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 2, pokrywa zakład.

2. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i utrzymania wodomierza dodatkowego, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, wodomierza własnego oraz urządzenia pomiarowego, pokrywa odbiorca usług.

3. Koszty dostawy, montażu, legalizacji oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i właściwe zabezpieczenie wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku pokrywa właściciel lub zarządca budynku.
4. Wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku podlegają okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich właścicieli lub zarządcy budynku, według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29 ze zm.).

5. Wykonane podejścia wodomierzowe pod wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku, są plombowane przez zakład.

6. W przypadku konieczności wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku, właściciel lub zarządca budynku występuje do zakładu o zdjęcie założonej plomby i ponowne założenie po dokonaniu koniecznej czynności.

Rozdział VII

Postępowanie w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody oraz wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 29. Zakład zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 30. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków należy skutecznie powiadomić odbiorców usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzi, zakład udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji 
i możliwości korzystania.

§ 31. 1. Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:

1) w przypadku braku wody na ujęciu,

2) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

3) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 zakład wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług.

§ 32.1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie 
z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

5) stwierdzono działania wpływające na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego

2. Zakład, który odciął dostawę wody z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców usług o jego lokalizacji 
i możliwości korzystania.

3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

4. zamknięcie przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego stanowi podstawę dla zakładu do rozwiązania bez wypowiedzenia odpowiednio umowy o zaopatrzenie w wodę bądź o odprowadzanie ścieków.

§ 33. 1. Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, w następujących przypadkach:

1) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia,

2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane 
z funkcjonowaniem sieci,

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,
4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki.

2. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na podstawie ust. 1 pkt 4, stanowi podstawę dla zakładu do rozwiązania umowy o odprowadzanie ścieków bez wypowiedzenia.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, zakład niezwłocznie informuje odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody 
i  odprowadzania ścieków może nastąpić także w drodze decyzji właściwego organu.
§ 34. Wznowienie przez zakład świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego, następuje po usunięciu przez odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych opłat i w przypadku wcześniejszego rozwiązania – zawarciu nowej umowy z zakładem.

§ 35. W przypadkach zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, opisanego w § 32 ust. 1 pkt 3 i § 33 ust. 1 pkt 4, zakład może:

1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających,

2) określić odrębne warunki odbioru ścieków,

3) naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

Rozdział VIII

Reklamacje

§ 36. 1 Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie na adres zakładu.

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty 
i inne dowody uzasadniające reklamację.
4. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby zakładu.

5. jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca.

6. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

Rozdział IX
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 37.  Uprawionymi do pobory wody na cele przeciwpożarowe sieci  w posiadaniu zakładu są:

1) gminne ochotnicze straże pożarne,

2) powiatowa straż pożarna.
       § 38. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu zakładu dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z zakładem.

       § 39. Zakład, zgodnie z obowiązującymi cenami i stawkami opłat określonymi w taryfie, obciąża Gminę za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe na podstawie comiesięcznych raportów przekazywanych przez jednostkę straży pożarnej do zakładu o zakresie ilości zużytej na ten cel wody.

     § 40. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych,  którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje zakładowi  informacje o ilości wody pobranej

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 41. Zakład zobowiązany jest do udostępnienia regulaminu na żądanie odbiorcy usług.

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 43. Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/02 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został dostosowany do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).
PAGE  
1

