SPIS TREŚCI


Str.

Strona tytułowa………………………………………………………………………………….....….…
1

Spis treści …………………………………………………………………………………….....….…....
2

Decyzja o warunkach zabudowy nr 6/2007……………………………………………….....…..…....
3

Decyzja nr ZN.B.Gra.421-13/1-08 LWKZ ……………………………………………..……....……..
10

Umowa o zaopatrzenie w wodę ZGK w Bledzewie……………………………………..……..……..
12

Umowa nr 32/K/2000/5004158 sprzedaży energii elektr. i świad. usług przesyłowych …............
17

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej nr 1040 0008 3650 ……………………..……….............
19

Zaświadczenia z izb projektantów……………………………………………………………....….…..
24

Decyzje o nadaniu uprawnień zawodowych projektantów………………………………….........…..
32

Oświadczenia projektantów…………………………………………………………………….......…..
43

Architektura ………………………………………….…………………………………………......…..
44

Opis techniczny……………………………………………………………………………................…
45

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia……………………..…….................….
54

Rysunki:

A1.Projekt zagospodarowania terenu…………………..........................................................……
57

A2.Elewacja północna ……………………………………………............................................……
58

A3.Elewacja zachodnia ………………………………………………......................…...……...……
59

A4.Elewacja południowa …………………………………………..........................……………….…
60

A5.Rzut parteru ………………………………………………......….....................................………
61

A6.Rzut dachu …………………………………………………….........................…………..………
62

A7.Przekrój A-A ……………………………………………….……...................................…………
63

A8.Przekrój B-B ……………………………………………………..……..................................……
64

A9.Zestawienie okien i drzwi………………………………………………………................….….…
65

A10.Technologia…………………………………………………….…...................................………
66

Konstrukcja……………………………………………………………………………..…....………….
67

Obliczenia statyczne ................................................................…..……….…….................…….
68

Rysunki:

K01.Rzut fundamentów. Szczegóły konstrukcyjne. ………………………….................…..….…..
70

Instalacje sanitarne……………………….…………………………………..…………….....…..…..
71

Opis techniczny………………………………………………………………………..................…..…
73

Rysunki:

S1.Rzut parteru. Instalacja wod-kan ……………………………………..................................……
78

S2.Rzut parteru. Instalacja co …………………………………………..…...............................……
79

S3.Rzut parteru. Instalacja gazu ……………………………..................................................……
80

Instalacje elektryczne……………………..………………………………………………….....……..
81

Opis techniczny…………………………………………………………..………….................…….…
82

Rysunki:

E1.Plan przyziemia. Instalacje oświetleniowe. ………………………………..........................…...
84

E2.Plan przyziemia. Instalacje gniazd wtykowych. ……………….........................……………….
85

E3.Schemat tablicy rozdzielczej „TR” …………………………....................................…………..
86

E4.Schemat instalacji odgromowej ……………………………….................................…..………
87

OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

2.Decyzja nr 6/2007 o warunkach zabudowy.

3.Koncepcja programowo-przestrzenna.

2.TEMAT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy na działkach nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.

3.LOKALIZACJA.

Istniejący budynek świetlicy znajduje się na działkach nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.

Projektowaną rozbudowę lokalizuje się od strony zachodniej i południowej istniejącego budynku.

Od strony północnej budynek świetlicy przylega do drogi powiatowej, od strony wschodniej do innego budynku mieszkalnego.

4.STAN ISTNIEJĄCY.

Działki nr 63/3 i 63/5 stanowią teren zabudowany budynkiem świetlicy.

Teren działek opada w kierunku południowym – skrajne rzędne zawierają się pomiędzy 70,3 a 71,5 m n.p.m. Od strony północnej znajduje się brama i wjazd z drogi powiatowej.

Od strony północnej i południowej znajdują się wejścia do sali świetlicy (bez wiatrołapów).

5.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO – ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się :

· rozbudowę budynku świetlicy,

· budowę nawierzchni utwardzonych,

· urządzenie zieleni,

· miejsce na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych

· ogrodzenie

Rozbudowa budynku świetlicy.

Przewiduje się rozbudowę budynku świetlicy:

- od strony zachodniej o sanitariaty i zaplecze kuchenne,

- od strony południowej o wiatrołap z podcieniem i schodami zewnętrznymi.

Wejście główne do sali świetlicy od strony południowej (przez projektowany wiatrołap).

Wejście dla niepełnosprawnych od strony północnej (pełniące również funkcje wyjścia ewakuacyjnego).

Nawierzchnie utwardzone 

Od strony zachodniej projektowanej rozbudowy przewiduje się budowę nawierzchni utwardzonej dla dostawy towarów do zaplecza kuchennego.

Dojazd na teren działki – istniejący - z drogi powiatowej.

Od strony południowej przewiduje się chodnik – dojście do głównych schodów zewnętrznych oraz dojście do miejsca na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk koloru szarego grubości 8cm ułożonej na podbudowie z suchego betonu 5cm oraz podsypce piaskowej grubości 20cm zagęszczonej warstwami.

Ograniczeniem nawierzchni drogi będzie krawężnik betonowy 30x15cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Fundamentem krawężnika będzie ława betonowa z oporem wykonana z betonu B10.

Ograniczeniem chodnika będzie obrzeże chodnikowe 30x5cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 5cm.

Wody opadowe odprowadzane na własny teren nieutwardzony w granicach działki.

Miejsce na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych  (teren utwardzony 80x80cm)

usytuować w odległości 10m od okien i 3m od granic działki. Dojście – chodnik szerokości 80cm.

Urządzenie zieleni.

Wokół miejsca na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych przewiduje się osłonę przyrodniczą z zieleni średniopiennej, np. liguster zimozielony.

Tereny nieutwardzone – obsiane trawą.

Ogrodzenie.

W linii granicy działek projektuje się ogrodzenie z siatki powlekanej w kolorze zielonym wysokości 160cm na słupkach stalowych ø54mm wmurowanych w cokół co 180cm.

Cokół betonowy z betonu B20 szerokości 25cm, wysokości ponad ziemią 15cm, głębokości 80cm p.p.t. na podsypce piaskowej grubości 20cm.

OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ:

Od strony północnej zaprojektowano bramę wjazdową szerokości 3,5m oraz furtkę szerokości 1,5m. Ogrodzenie (uzupełnienie od bramy do granicy z zachodnią graniczą działki) - przęsła drewniane (sztachety szerokości 10cm z przerwami 6cm). Wysokość 1,60m. Cokół jak w ogrodzeniu z siatki dodatkowo obłożony płytkami klinkierowymi jak na budynku.

Brama i furtka – konstrukcja stalowa, wypełnienie sztachetami drewnianymi j.w.

Słupki murowane 25x25 z cegły pełnej klinkierowej jak cokół budynku. Czapki słupków ceramiczne w kolorze cegły klinkierowej.

Wielkość powierzchni zabudowy:

- istniejący budynek świetlicy 157,55m2,

- projektowana rozbudowa (zaplecze kuchenne) 49,44m2,

- projektowana rozbudowa (wiatrołap z podcieniem) 11,93m2,

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: - nie dotyczy.

6.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO – BUDYNEK ŚWIETLICY.

6.1.Układ funkcjonalno-przestrzenny.

Istniejący budynek świetlicy jest parterowy, niepodpiwniczony.

Wejście główne do sali znajduje się od strony północnej i południowej.

Od strony północnej znajdują się dodatkowo 2 wejścia do wc męskiego i damskiego. Powyższe sanitariaty nie posiadają wiatrołapów i nie spełniają obowiązujących przepisów. Są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Przy głównej sali świetlicy znajduje się scena wyniesiona ponad poziom posadzki parteru 91cm oraz pomieszczenie kuchenne.

W projekcie przebudowy i rozbudowy przewiduje się urządzenie nowej kuchni ze zmywalnią naczyń i niewielkim zapleczem socjalnym oraz nowe sanitariaty. W miejscu obecnej kuchni przewiduje się urządzenie szatni oraz wybudowanie schodów na scenę (obecnie są drewniane, prowizoryczne)

6.2.Technologia.

W projektowanym obiekcie przewiduje się urządzenie kuchni z zapleczem dla przygotowania posiłków na potrzeby sali o 48 miejscach konsumpcyjnych. 

Dania będą przygotowywane z gotowych półproduktów i produktów.

Dania i napoje będą podawane w naczyniach szklanych tradycyjnych, które będą myte i wyparzane w zmywarce umieszczonej w zmywalni. Brudne naczynia będą przenoszone do zmywalni, po umyciu będą chowane do szafy przelotowej oraz szafek wiszących.

Praca w zmywalni nie będzie przekraczała 4 godzin na dobę.

Zatrudnienie: 2 osoby.

Wytyczne budowlane:

Ściany w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, sanitarnych – gładkie łatwo zmywalne do wysokości minimum 2m.

Przybory sanitarne umieścić zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

Do wszystkich przyborów (oprócz spłuczki) doprowadzić ciepłą i zimną wodę.

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację, w pomieszczeniach sanitarnych – mechaniczną. W kuchni nad urządzeniami grzejnymi – odciąg miejscowy.

Wykaz wyposażenia wg rysunku technologii.

6.3.Dane ogólne – kubatura i zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy – 
218,9m2

Powierzchnia użytkowa – 
178,47m2

Powierzchnia użytkowa części dobudowanej – 
43,67m2

Powierzchnia całkowita – 
179,3m2

Kubatura – 
963,2m3

Wysokość budynku - 
5,62 i 6,33m

Zestawienie powierzchni:

01.wiatrołap
4,53m2

02.sala świtlicy
104,64m2

03.komunikacja
10,43m2

04.WC d i niepełnosprawnych
3,10m2

05.WC m
4,98m2

06.scena
14,26m2

07.komunikacja
3,34m2

08.zmywalnia
4,53m2

09.kuchnia
20,20m2
010.wiatrołap 
2,52m2
011.wc+szatnia
5,18m2
012.pomieszczenie porządkowe
0,76m2
Razem 
178,47m2

6.4.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe projektowane.

Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z pustaków betonowych na zaprawie cementowej lub wylewane z betonu B15.

Ściany nadziemia – ściany murowane z gazobetonu odmiany 07 lub z cegły silikatowej. Ściany działowe 12 cm z gazobetonu lub z cegły silikatowej.

Kominy – z pustaków ceramicznych 19,5x19,5cm obudowane ścianą 6cm, ponad dachem cegłą klinkierową w kolorze ciepłej czerwieni. 

Dach – Na drewnianej konstrukcji dachu ułożyć deski na pióro i wpust, papę podkładową P/500/1500 i gont bitumiczny w kolorze szarym cieniowanym.

Przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia z blachy fałdowej koloru srebrnego (na istniejącej świetlicy) na gont jw.

Projektowane krokwie na części dobudowywanej należy wykończyć jak istniejące ( ozdobne zakończenia).

6.5.Rozwiązania materiałowo - wykończeniowe.

6.5.1.Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pionowa murów fundamentowych –– Dysperbit + Izoplast KL nakładany szpachlą na całej powierzchni ścian fundamentowych

Izolacja pozioma murów fundamentowych 2×papa asfaltowa na lepiku – na ławie i 30cm nad poziomem terenu.

Posadzka na gruncie –folia PE 0,5mm oraz 2x papa asfaltowa

Dach– papa podkładowa. Folia paraizolacyjna pod wełną mineralną.

Pomieszczenia mokre  –nałożyć podkład gruntujący i elastyczną powłokę uszczelniającą. Stosować na narożach ścian taśmę uszczelniającą, uszczelki ścienne i uszczelki podłogowe.

6.5.2.Izolacje termiczne.

Ściany zewnętrzne –12cm styropian FS 15.

Ściana wewnętrzna sali od strony budynku mieszkalnego – wełna mineralna 12cm na ruszcie stalowym i obudowana płytą GKB.

Ściany fundamentowe (od strony zewnętrznej) – styropian FS20 – 10cm mocowany klejem bitumicznym bez wypełniaczy.

Posadzki na gruncie (na podkładzie betonowym i folii) – styropian FS20 – 10cm

Dach całego budynku –wełna mineralna dachowa – 22cm.

6.5.3.Podkłady i posadzki.

Podkłady pod posadzki  - betonowe B15 - 15cm.

Wylewka cementowa 5cm na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

Posadzki: 

Projektuje się posadzki z płytek ceramicznych w całym budynku (oprócz sali świetlicy i sceny).

Pomieszczenia mokre –nałożyć podkład gruntujący i elastyczną powłokę uszczelniającą. Stosować na narożach ścian taśmę uszczelniającą, uszczelki ścienne i uszczelki podłogowe.

6.5.4.Podłogi i posadzki istniejące (sala świetlicy i scena).

W sali świetlicy i na scenie jest podłoga na legarach w złym stanie technicznym.

Przewiduje się wymianę legarów, ułożenie folii izolacyjnej, ślepej podłogi z desek i płyt ze sklejki oraz wykładziny obiektowej PVC.

6.5.5.Stolarka okienna i drzwiowa.

Od strony północnej istniejącego budynku świetlicy znajdują się nowe okna PCV w kolorze białym.

Przewiduje się wymianę pozostałych okien drewnianych (w bardzo złym stanie technicznym) na identyczne jak istniejące (od strony północnej). W części dobudowanej zaprojektowano okna o wymiarach dopasowanych do istniejących.

Okna :

PCV, w kolorze białym

Szkło niskoemisyjne, 1-komorowe Izoterm .

Grubość zestawu: 24mm

Skład zestawu: 4/16Ar/4T

Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej: argon

Współczynnik: Uk(max)=2,3W/m2×K.

Parapety zewnętrzne – z płytek ceramicznych parapetowych szkliwionych w kolorze brązowym.

Parapety wewnętrzne – istniejące do zachowania, projektowane – systemowe pcv.

Drzwi zewnętrzne:

Drewniane, kasetonowe 

w kolorze ciemny brąz

Współczynnik: Uk(max)=2,6W/m2×K.

Drzwi wewnętrzne płytowe – okleinowane w kolorze białym.

6.5.6.Tynki, malowanie i okładziny ścienne.

Ściany zewnętrzne - ocieplone metodą lekką mokrą.

Tynk mineralny cienkowarstwowy lekki gładki malowany farbami w kolorze jasno-beżowym np. Keim – paletce 203 nr 9075. Jasne elementy wg rysunków elewacji wymalować farbą w odcieniu o ton jaśniejszym 9055.

Cokół - płytki ceramiczne w kolorze brązowym - ciemnym lub wiśniowym. Fugi w kolorze bardzo ciemny grafit.

Stopnie i podesty przed wszystkimi wejściami obłożyć płytkami ceramicznymi w kolorze cokołu.

Istniejąca więźba dachowa – po oczyszczeniu ze starych powłok zabezpieczyć poprzez malowanie lub natrysk środkiem grzybo i owadobójczym oraz do stopnia trudnozapalności, np. Fobos M-2.

Wewnątrz  - istniejącą więźbę dachową pozostawić niezabudowaną. Wymalować lakierem bezbarwnym lub w kolorze średni brąz – farbą niekryjącą.

Sufit (w sali i na scenie) z desek w kolorze więźby – farba lakier bezbarwny lub farba średni brąz niekryjąca.

Na zewnątrz  - istniejącą i projektowaną więźbę dachową wymalować farbą do drewna w kolorze ciemny brąz.

W części projektowanej zakończenie dachu przy ścianach wykonać jak w części istniejącej – na krokwiach nabite oszlifowane deski. Projektowane krokwie na części dobudowywanej należy wykończyć jak istniejące ( ozdobne zakończenia).

Ściany wewnętrzne – tynki gipsowe malowane farbą emulsyjną w kolorze białym. Pomieszczenia mokre ( zaplecze kuchenne) i sanitarne – płytki ceramiczne do wysokości 2,05m

Sufity – sufity podwieszane GKB, w pomieszczeniach mokrych sufity z płyt GKB o podwyższonej odporności na wilgoć.

6.5.7.Elementy wykończenia wewnętrznego.

Umywalki do mycia rąk wyposażyć w pojemniki z mydłem płynnym oraz zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku lub suszarki do rąk.

WC dla niepełnosprawnych wyposażyć w zestaw poręczy przy misce ustępowej i umywalce (dla niepełnosprawnych).

W projektowanym budynku umieścić wymagane przepisami prawa znaki bezpieczeństwa, ewakuacji i p.poż.

6.5.8.Elementy wykończenia zewnętrznego.

Obróbki blacharskie z blachy cynkowanej systemowe  w kolorze ciemno-szarym.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ciemny brąz.

Słup przed wejściem głównym z cegły klinkierowej w kolorze jak cokół. Fugi w kolorze ciemny grafit.

Przy drzwiach wejściowych wycieraczki Aco-Self 100×50cm. 

Opaska wokół budynku z płytek betonowych.

Obiekt wyposażyć w dodatkowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany na ścianie przy wejściu do budynku. Po odcięciu dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym zostaną wyłączone wszystkie obwody instalacji elektrycznej na terenie sklepu.

7.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

7.1.Charakterystyka ekologiczna.

Zaopatrzenie w wodę – z sieci wiejskiej .

Odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wód opadowych:

· z dachów - powierzchniowe w granicach terenu, od strony północnej 1 rura spustowa do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej

· z powierzchni utwardzonych –  powierzchniowe w granicach terenu.

Emisja zanieczyszczeń i hałasu nie będzie powodować uciążliwości przekraczającej granice najbliższego otoczenia .

Budynek nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów. 

7.2.Charakterystyka energetyczna.

Właściwości cieplne przegród:

ściany zewnętrzne budynku  

- Umax (wymagane) = 0,45 W/m2×K

- U (projektowane) = 0,28 W/m2×K

okna

- Umax (wymagane) = 2,3 W/m2×K

drzwi zewnętrzne

- Umax (wymagane) = 2,3 W/m2×K

stropodach

- Umax (wymagane) = 0,30 W/m2×K

- U (projektowane) = 0,26 W/m2×K

podłoga na gruncie

- Rmin (wymagane) = 1,5 m2×K/W

- R (projektowane) = 4,8 m2×K/W

7.3.Instalacje.

Instalacje wewnętrzne: sanitarne i elektryczne wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

8.1.Dane ogólne.

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy na działkach nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.

Istniejący budynek świetlicy znajduje się na działkach nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.

Ostatecznie budynek będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Projektowany obiekt osiągnie następujące parametry użytkowe:

· Długość budynku 
16,85m

· Szerokość budynku
14,67m

· Wysokość budynku
5,62 i 6,33m

· Powierzchnia zabudowy – 
218,9m2
· Powierzchnia użytkowa – 
178,47m2
· Kubatura – 
963,2m3
· Powierzchnia całkowita – 
218,9m2

· Wysokość budynku nie przekracza 12m – ( budynek niski), 

· Obiekt nie posiada podpiwniczenia.
· Liczba kondygnacji nadziemnych –1,
· Na terenie obiektu nie przewiduje się pomieszczeń mogących pomieścić ponad 50 osób. 

8.2.Warunki lokalizacyjne.

Projektowany budynek znajduje się na terenie działek nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.

Projektowaną rozbudowę lokalizuje się od strony zachodniej i południowej istniejącego budynku.

Od strony północnej budynek świetlicy przylega do drogi powiatowej, od strony wschodniej do innego budynku mieszkalnego.

8.3.Parametry pożarowe materiałów.

Na terenie obiektu nie przewiduje się lokalizacji pomieszczeń, na terenie których występowałyby materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu §2, ust.1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr121, poz.1138).

Niewielkie ilości innych ogólnie dostępnych środków czystości, posiadających właściwości palne, mogą być wykorzystywane na terenie obiektu do prac porządkowych.

8.4.Klasyfikacja pożarowa.

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję jak dotychczas – świetlicy wiejskiej.

Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Nie przewiduje się pomieszczeń mogących pomieścić ponad 50 osób.

8.5.Obciążenie ogniowe.

Dla obiektów kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie zachodzi wymóg określenia wielkości obciążenia ogniowego. Parametr ten jest istotny dla określenia zagrożenia pożarowego pomieszczeń technicznych i magazynowych.

Zakłada się, że obciążenie ogniowe na terenie tych pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie projektowanego budynku nie przekroczy 500MJ/m2.

8.6.Ocena i strefy zagrożenia wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem.

8.7.Warunki budowlane.

Cały obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, musi spełniać wymagania klasy „D” odporności pożarowej (obiekt niski, do 12m wysokości). Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w niektórych budynkach niskich (N)

Projektuje się następującą konstrukcję obiektu:

· ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne (wymagane – R30, NRO):

1. dobudowa - murowane z cegły silikatowej gr. 24cm – odporność ogniowa R240, NRO 

2. bud istniejący – murowane z cegły pełnej gr. 25cm - odporność ogniowa R240, NRO

· ściany zewnętrzne (wymagane – EI30, NRO):

3. dobudowa - murowane z cegły silikatowej gr. 24cm – odporność ogniowa R240, NRO 

4. bud istniejący – murowane z cegły pełnej gr. 40cm - odporność ogniowa ponad R240, NRO

· ściany działowe –bez wymagań,

· konstrukcja nośna dachu –bez wymagań,

· przekrycie dachu –bez wymagań.

8.8.Podział na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków wielokondygnacyjnych niskich kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8000m2. Wielkość ta nie jest przekroczona.

Przejścia instalacyjne (rury gazowe) przez ściany zostaną zabezpieczone przez ich uszczelnienie masą pęczniejącą CP 611A lub CP 601S.

8.9.Warunki ewakuacji.

8.9.1.Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego.

Na terenie projektowanego obiektu dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach (40m) nie jest przekroczona.

8.9.2.Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego.

Na terenie projektowanego obiektu dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych 30 i 60m nie jest przekroczona.

Z poziomu parteru przewiduje się 3 wyjścia na zewnątrz budynku.

Na parterze projektowanego budynku dopuszczalne długości dojść:

· 60m przy co najmniej dwóch dojściach,

nie są przekroczone.

8.9.3.Ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych.

Do ewakuacji osób z adaptowanego budynku przewidziano 3 wyjścia z poziomu parteru, o sumarycznej szerokości 3,30m – spełniony jest wymóg zapewnienia 0,6m szerokości wyjścia na 100 osób przebywających na terenie budynku.

Drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą posiadały szerokość min. 0,9m. 

8.9.4.Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi.

Kierunki ewakuacji zostaną znakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5.

Wielkości znaków zgodne z PN-92/N-0126/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Rozmieszczenie znaków:

· znak „Wyjście ewakuacyjne” - nad drzwiami z obiektu prowadzącymi na zewnątrz budynku 

· znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na korytarzach, na zakrętach dróg ewakuacyjnych

Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku „Wyjście ewakuacyjne” 200×400mm.

Rozmieszczenie znaków musi zapewniać widoczność kierunku do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego z każdego punktu dróg ewakuacyjnych.

8.10. Instalacje użytkowe i techniczne.

Instalacje techniczne, stanowiące wyposażenie obiektu, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposób, aby nie stanowiły przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Przepusty instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Wentylacja mechaniczna – przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych.

8.11.Urządzenia przeciwpożarowe.

8.11.1.Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

W projektowanym obiekcie nie wymaga się budowy hydrantów wewnętrznych.

8.11.2.Sprzęt gaśniczy.

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzętu gaśniczego max. 30m.

Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic pianowych i proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B. Gaśnice proszkowe będą przystosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. 

8.12.Oznakowanie.

Obiekt należy wyposażyć w znaki bezpieczeństwa przewidziane Polskimi Normami i spełniające ich wymagania.

8.13.Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zostanie dostarczona zewnętrznym hydrantem p.poż.

8.14. Drogi pożarowe.

Drogę p.poż. stanowi droga powiatowa usytuowana od strony północnej istniejącego budynku 

8.15.Uwagi końcowe.

Wszystkie elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

9. UWAGI.

Roboty budowlane należy przeprowadzić pod stałą kontrolą kierownika budowy.

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami BHP.

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiedni atest.


Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

                                                                                                                                                    .

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy.

ADRES:   dz. nr 63/3 i 63/5, Osiecko, gmina Bledzew.

INWESTOR: Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

                                                                                                                                                  .

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. A. Mordacz upr. LOIA/12/2004/GW

do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Gorzów Wlkp.06.02.2008r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy na działkach nr 63/3 i 63/5 i w Osiecku, gmina Bledzew.
Projektowaną rozbudowę lokalizuje się od strony zachodniej i południowej istniejącego budynku.
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1.rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku

2.ogrodzenie

3.budowę nawierzchni utwardzonych,

4.miejsce na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych

5.urządzenie zieleni,

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Działki nr 63/3 i 63/5 stanowią teren zabudowany budynkiem świetlicy.

Teren działek opada w kierunku południowym – skrajne rzędne zawierają się pomiędzy 70,3 a 71,5 m n.p.m. Od strony północnej znajduje się brama i wjazd z drogi powiatowej.

Od strony północnej i południowej znajdują się wejścia do sali świetlicy (bez wiatrołapów).

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie działek nr 63/3 i 63/5 występują sieci uzbrojenia terenu: gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne i wodne.

4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, obejmuje:

· wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m,

· roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,

Projektowana dobudowa zalicza się do budynków niskich. Całkowita wysokość proj. obiektu wynosi 6,33m.

Podczas budowy może wystąpić ryzyko upadku z wysokości oraz zagrożenie zasypania gruntem.

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników poprzez wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości – z uwzględnieniem  możliwości psychofizycznych pracowników.

Pracodawca winien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. 

6.WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Roboty należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej:

- odzież ochronna

- środki ochrony głowy

- środki ochrony kończyn górnych

- środki ochrony kończyn dolnych

- środki ochrony twarzy i oczu

- środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa i inne)

- dermatologiczne środki ochrony skóry (środki osłaniające, oczyszczające i regenerujące skórę).

Przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa – ręczne lub komunikaty słowne.

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.


opracował:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

